　　　別記３－２
屋内貯蔵所（平家建以外）点検表
	点　　検　　項　　目
	点　検　内　容
	点　検　方　法
	点検結果
	措置年月日　　及び措置内容

	保　　安　　距　　離
	保安物件新設等の有無
	目視（該当物件がある場合は実測）
	
	

	
	代替措置の塀又は壁体の損傷
の有無
	目視
	
	

	保　　有　　空　　地
	許可外物件存置の有無
	目視
	
	

	建築物等
	壁、柱、はり及び屋根
	亀裂、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	防　　　火　　　戸
	変形、損傷の有無及び閉鎖機
能の適否
	目視
	
	

	
	床　　　　　　　　面
	滞油、滞水等の有無
	目視
	
	

	
	
	亀裂、損傷、くぼみ等の有無
	目視
	
	

	
	階　　　　　　　　段
	変形、損傷の有無及び固定状
況の適否
	目視
	
	

	
	照　　明　　設　　備
	損傷の有無
	目視
	
	

	ためます及び排水溝
	亀裂、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	滞油、滞水、土砂等の堆積の
有無
	目視
	
	

	架　　　　台　　　　等
	変形、損傷の有無及び固定状況の適否
	目視
	
	

	
	落下防止装置の適否
	目視
	
	

	換気・排出設備等
	給排気のダクト等の変形、損
傷の有無及び固定状況の適否
	目視
	
	

	
	引火防止網の損傷及び目づま
りの有無
	目視
	
	

	
	防火ダンパー損傷の有無及び
機能の適否
	目視（機能の適否については手動確認）
	
	

	
	ファンの作動状況の適否
	作動確認
	
	

	
	可燃性蒸気警報装置の作動状況
	作動確認
	
	

	電　　気　　設　　備
	配線及び機器の損傷の有無
	目視
	
	

	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	避　　雷　　設　　備
	突針部の損傷及び取付け部の
ゆるみ等の有無
	目視
	
	

	
	避雷導線の断線及び壁体等と
の接触の有無
	目視
	
	

	
	接地抵抗値の適否
	接地抵抗計による測定
	
	

	標　識、　掲　示　板
	取付状況、記載事項の適否及
び損傷、汚損の有無
	目視
	
	

	消火設備
	消　　　火　　　器
	位置、設置数、外観的機能の
適否
	目視
	
	

	
	消火器以外の消火設備
	消火設備点検表による。
	
	

	警報設備
	自動火災報知設備
	自動火災報知設備点検表による。
	
	

	
	自動火災報知設備以外の警報設備
	損傷の有無
	目視
	
	

	
	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	そ　　　　の　　　　他
	
	
	
	


